## nomenklatura opreme
NOMENKLATURA MEDICINSKE OPREME OD NACIONALNOG INTERESA
0.1 | OPREMA U RADIOLOGIOJI, NUKLEARNOJ MEDICINI I RADIOTERAPIJI
01.01 | Osnovni dijagnostički sistemi
0101001 | Osnovni dijagnostički rentgengrafski sistem, stacionarni, analogni
0101002 | Osnovni dijagnostički rentgengrafski sistem, stacionarni, digitalni
0101003 | Osnovni dijagnostički rentgengrafski sistem, mobilni, analogni
0101004 | Osnovni dijagnostički rentgengrafski sistem, mobilni, digitalni
01.02 | Fluoroskopski sistemi
0102001 | Fluoroskopski rentgenski sistem, za opštu upotrebu, stacionarni, analogni
0102002 | Fluoroskopski rentgenski sistem, za opštu upotrebu, stacionarni, digitalni
0102003 | Fluoroskopski rentgenski sistem, za opštu upotrebu, mobilni, analogni
0102004 | Fluoroskopski rentgenski sistem, za opštu upotrebu, mobilni, digitalni
0102005 | Fluoroskopski rentgenski sistem, angiografski, stacionarni, analogni
0102006 | Fluoroskopski rentgenski sistem, angiografski, stacionarni, digitalni
0102007 | Fluoroskopski rentgenski sistem, angiografski, mobilni, analogni
0102008 | Fluoroskopski rentgenski sistem, angiografski, mobilni, digitalni
0102009 | Fluoroskopski rentgenski sistem, uro-/ginekološki, stacionarni, analogni
0102010 | Fluoroskopski rentgenski sistem, uro-/ginekološki, stacionarni, digitalni
0102011 | Fluoroskopski rentgenski sistem, uro-/ginekološki, mobilni, analogni
0102012 | Fluoroskopski rentgenski sistem, uro-/ginekološki, mobilni, digitalni
01.03 | Mamografi
0103001 | Mamografski rentgenski sistem, stacionarni, analogni
0103002 | Mamografski rentgenski sistem, stacionarni, digitalni
0103003 | Mamografski rentgenski sistem, mobilni, analogni
0103004 | Mamografski rentgenski sistem, mobilni, digitalni
01.04 | Dentalni sistemi
0104001 | Dentalni rentgenski sistem, panoramski, analogni
0104002 | Dentalni rentgenski sistem, panoramski, digitalni
0104003 | Dentalni rentgenski sistem, stacionarni, ekstraoralni, analogni
0104004 | Dentalni rentgenski sistem, stacionarni, ekstraoralni, digitalni
0104005 | Dentalni rentgenski sistem, stacionarni, intraoralni, analogni
0104006 | Dentalni rentgenski sistem, stacionarni, intraoralni, digitalni
01.05 | CT sistemi
0105001 | Sistem za CT - za celo telo
0105002 | Sistem za CT - za pojedine regije
01.06 | MR sistemi
0106001 | Sistem za MR, za celo telo, sa trajnim magnetom
0106002 | Sistem za MR, za celo telo, sa rezistivnim magnetom
0106003 | Sistem za MR, za celo telo, sa superprevodnim magnetom
0106004 | Sistem za MR, za snimanje ekstremiteta, sa trajnim magnetom
0106005 | Sistem za MR, za snimanje ekstremiteta, sa rezistivnim magnetom
0106006 | Sistem za MR, za snimanje ekstremiteta, sa superprevodnim magnetom
0106007 | Sistem za MR, kardiovaskularni, sa trajnim magnetom
0106008 | Sistem za MR, kardiovaskularni, sa rezistivnim magnetom
0106009 | Sistem za MR, kardiovaskularni, sa superprevodnim magnetom
0106010 | Sistem za MR, mamografski, sa trajnim magnetom
0106011 | Sistem za MR, mamografski, sa rezistivnim magnetom
0106012 | Sistem za MR, mamografski, sa superprevodnim magnetom
01.07 | Osteodenzitometri
0107001 | Rentgenski sistem za koštanu absorpciometriju - single energy
0107002 | Rentgenski sistem za koštanu absorpciometriju - dual energy
0107003 | Ultrazvučni sistem za koštanu absorpciometriju
0107004 | Radionuklidni sistem za koštanu absorpciometriju
01.08 | Ultrazvučni sistemi
0108001 | Sistem za ultrazvuk, za opštu upotrebu
0108002 | Sistem za ultrazvuk, kardiovaskularni
0108003 | Sistem za ultrazvuk, dojka
0108004 | Sistem za ultrazvuk, nazalno-sinusni
0108005 | Sistem za ultrazvuk, ginekološki
0108006 | Sistem za ultrazvuk, oftalmološki
0108007 | Sonda za ultrazvučni transezofagealni sistem
0108008 | Sistem Doppler, vaskularni
0108009 | Sistem Doppler, fetalni
01.09 | Sistemi u nuklearnoj medicini
0109001 | Nuklearno medicinski sistem, brojač za celo telo
0109002 | Nuklearno medicinski sistem, za rektlinearno skeniranje
0109003 | Nuklearno medicinski sistem, za tireoidni "uptake"
0109004 | Sistem gama kamere, mobilni
0109005 | Sistem gama kamere, stacionarni
0109006 | Sistem za PET
0109007 | Sistem za PET/CT
0109008 | Sistem za SPECT, s kružnim detektorskim naborom
0109009 | Sistem za SPECT, s rotirajućom detektorskom glavom
0109010 | Sistem za SPECT/CT
01.10 | Sistemi za radioterapiju
0110001 | Linearni akceleratorski sistem
0110002 | Nelinearni akceleratorski sistem (ciklotron, betatron)
0110003 | Linearni akceleratorski sistem, stereotaktički-radiohirurški
0110004 | Sistem za brahiterapiju, ručni
0110005 | Sistem za brahiterapiju, udaljeno naknadno punjenje
0110006 | Sistem za radionuklidnu teleterapiju, kobalt mašina
0110007 | Terapeutski rentgenski sistem, niskovoltažni
0110008 | Terapeutski rentgenski sistem, ortovoltažni
0110009 | Protonski terapeutski sistem
0110010 | Sistem za planiranje zračenja
0110011 | Sistem za simulaciju radioterapije
01.11 | Ostala radiološka oprema
0111001 | Fluoroskopski sistem za digitalizaciju slike
0111002 | Rentgenski sistem za digitalizaciju slike, opšta upotreba
0111003 | Sistem za arhiviranje slike i komunikaciju, radiološki (PACS)
0.2 | ENDOSKOPSKI APARATI I OPREMA
02.01 | Endoskopi
0201001 | Angioskop, savitljivi, fiberoptički
0201002 | Angioskop, savitljivi, video
0201003 | Artroskop, savitljivi, fiberoptički
0201004 | Artroskop, savitljivi, video
0201005 | Bronhoskop, rigidni
0201006 | Bronhoskop, savitljivi, fiberoptički
0201007 | Bronhoskop, savitljivi, video
0201008 | Cistoskop, rigidni
0201009 | Cistoskop, savitljivi, fiberoptički
0201010 | Cistoskop, savitljivi, video
0201011 | Duodenoskop, savitljivi, fiberoptički
0201012 | Duodenoskop, savitljivi, ultrasonični
0201013 | Duodenoskop, savitljivi, video
0201014 | Enteroskop, savitljivi, fiberoptički
0201015 | Enteroskop, savitljivi, video
0201016 | Gastroduodenoskop, savitljivi, fiberoptički
0201017 | Gastroduodenoskop, savitljivi, ultrasonični
0201018 | Gastroduodenoskop, savitljivi, video
0201019 | Gastroskop, savitljivi, fiberoptički
0201020 | Gastroskop, savitljivi, video
0201021 | Histeroskop, savitljivi, fiberoptički
0201022 | Histeroskop, savitljivi, video
0201023 | Holedohoskop, savitljivi, fiberoptički
0201024 | Holedohoskop, savitljivi, video
0201025 | Kolonoskop, savitljivi, fiberoptički
0201026 | Kolonoskop, savitljivi, ultrasonični
0201027 | Kolonoskop, savitljivi, video
0201028 | Laringoskop za intubaciju, savitljivi, fiberoptički
0201029 | Laringoskop za intubaciju, savitljivi, video
0201030 | Laringoskop, savitljivi, fiberoptički
0201031 | Laringoskop, savitljivi, video
0201032 | Medijastinoskop, savitljivi, fiberoptički
0201033 | Medijastinoskop, savitljivi, video
0201034 | Mijeloskop, savitljivi, fiberoptički
0201035 | Mijeloskop, savitljivi, video
0201036 | Nazofaringolaringoskop, savitljivi, fiberoptički
0201037 | Nefroskop, savitljivi, fiberoptički
0201038 | Nefroskop, savitljivi, video
0201039 | Neuroskop, savitljivi, fiberoptički
0201040 | Neuroskop, savitljivi, video
0201041 | Oftalmološki endoskop, savitljivi, fiberoptički
0201042 | Oftalmološki endoskop, savitljivi, video
0201043 | Otoskop, savitljivi, fiberoptički
0201044 | Otoskop, savitljivi, video
0201045 | Rektoskop
0201046 | Resektoskop
0201047 | Rinoskop, savitljivi, fiberoptički
0201048 | Rinoskop, savitljivi, video
0201049 | Sigmoidoskop, savitljivi, fiberoptički
0201050 | Sigmoidoskop, savitljivi, video
0201051 | Sinoskop, savitljivi, fiberoptički
0201052 | Sinoskop, savitljivi, video
0201053 | Torakoskop, savitljivi, fiberoptički
0201054 | Torakoskop, savitljivi, video
0201055 | Ureterorenoskop, savitljivi, fiberoptički
0201056 | Ureterorenoskop, savitljivi, video
0201057 | Ureteroskop, savitljivi, fiberoptički
0201058 | Ureteroskop, savitljivi, video
0201059 | Uretroskop, savitljivi, fiberoptički
0201060 | Uretroskop, savitljivi, video
02.02 | Laparoskopi
0202001 | Laparoskop, rigidni, optički
0202002 | Laparoskop, rigidni, ultrazvučni
0202003 | Laparoskop, rigidni, video
0202004 | Laparoskop, savitljivi, fiberoptički
0202005 | Laparoskop, savitljivi, ultrasonični
0202006 | Laparoskop, savitljivi, video
02.03 | Ostala endoskopska oprema
0203001 | Aparat za pranje savitljivih endoskopa
0203002 | Sistem za endoskopsko video-snimanje
0.3 | OPREMA U ANESTEZIOLOGIJI
03.01 | Aparati za anesteziju
0301001 | Aparat za anesteziju, pokretni
0301002 | Aparat za anesteziju, transportni
0301003 | Aparat za anesteziju, zidni, fiksirani
03.02 | Respiratori
0302001 | Respirator za intenzivnu negu, opšta upotreba
0302002 | Respirator za intenzivnu negu, neonatološki/dečji
0302003 | Respirator, nosivi - električni
0302004 | Respirator, nosivi - pneumatski
0302005 | Respirator, transportni
03.03 | Ostala oprema
0303001 | Centralni monitor sistema za praćenje pacijenta
0303002 | Sistem za monitoring hemodinamskih funkcija
0303003 | Stimulator nerava pri izvođenju regionalne anestezije
0.4 | OPREMA ZA POJEDINE GRANE HIRURGIJE
04.01 | Opšti aparati i oprema
0401001 | Aparat za autotransfuziju (spašavanje krvi)
0401002 | Laser hirurški, argon
0401003 | Laser hirurški, Ho:YAG
0401004 | Laser hirurški, Nd:YAG
0401005 | Laser hirurški, Nd:YAG, CO2
0401006 | Mikroskop hirurški, opšta upotreba
0401007 | Nož hirurški, električni - elektrokauter, sa generatorom
0401008 | Sterilizator, plazma
0401009 | Sto operacioni, univerzalni, elektrohidraulični
0401010 | Sto operacioni, univerzalni, hidraulični
0401011 | Sto operacioni, univerzalni, elektromehanički, na baterije
0401012 | Sto operacioni, univerzalni, elektromehanički, na struju
04.02 | Neurohirurgija
0402001 | Aparat za intraoperativnu neuronavigaciju
0402002 | Aparat za stereotaksičku neurohirurgiju
0402003 | Gama nož
0402004 | Manometar za merenje intrakranijalnog pritiska
0402005 | Mikroskop, neurohirurški
0402006 | Sistem za intraoperativni monitoring u neurohirurgiji
04.03 | Oftalmologija
0403001 | Aparat za operaciju katarakte - fakoemulzifikator
0403002 | Aparat za vitrektomiju
0403003 | Laser oftalmološki, argon
0403004 | Laser oftalmološki, diodni
0403005 | Laser, oftalmološki, excimer
0403006 | Laser, oftalmološki, Nd:YAG
0403007 | Mikroskop hirurški, oftalmološki
0403008 | Sto operacioni, oftalmološki, elektrohidraulični
0403009 | Sto operacioni, oftalmološki, hidraulični
0403010 | Sto operacioni, oftalmološki, elektromehanički, na baterije
0403011 | Sto operacioni, oftalmološki, elektromehanički, na struju
04.04 | Otorinolaringologija
0404001 | Aparat za otoakustičku emisiju/skrining sluha novorođenčeta
0404002 | Mikroskop hirurški, ORL
04.05 | Kardiovaskularna i torakalna hirurgija
0405001 | Aparat za vantelesni krvotok, non-roler tip
0405002 | Aparat za vantelesni krvotok, roler tip
04.06 | Ginekologija i akušerstvo
0406001 | Inkubator transportni
0406002 | Inkubator za intenzivnu negu, konvencionalni
0406003 | Inkubator za standardnu negu, otvoreni
0406004 | Kardiotokograf
0406005 | Kolposkop
0406006 | Mikroskop hirurški, ginekološki
0406007 | Perkutani bilirubinometar
0406008 | Sto akušerski, električni pogon
0406009 | Sto akušerski, ručno podešavanje
0406010 | Sto operacioni, ginekološki, elektrohidraulični
0406011 | Sto operacioni, ginekološki, hidraulični
0406012 | Sto operacioni, ginekološki, elektromehanički, na baterije
0406013 | Sto operacioni, ginekološki, elektromehanički, na struju
0406014 | Sto za reanimaciju novorođenčeta
04.07 | Urologija
0407001 | Aparat za ekstrakorporalnu litotripsiju, elektromehanički
0407002 | Aparat za ekstrakorporalnu litotripsiju, piezoelektrični
0407003 | Aparat za ekstrakorporalnu litotripsiju, "spark-gap"
0407004 | Sto operacioni, urološki, elektrohidraulični
0407005 | Sto operacioni, urološki, hidraulični
0407006 | Sto operacioni, urološki, elektromehanički, na baterije
0407007 | Sto operacioni, urološki, elektromehanički, na struju
04.08 | Ortopedija
0408001 | Kompjuterski navigacioni sistem za ugradnju totalne proteze kuka i kolena
0408002 | Sto operacioni, ortopedski, elektrohidraulični
0408003 | Sto operacioni, ortopedski, hidraulični
0408004 | Sto operacioni, ortopedski, elektromehanički, na baterije
0408005 | Sto operacioni, ortopedski, elektromehanički, na struju
04.09 | Plastična i rekonstruktivna hirurgija
0409001 | Kada za lečenje i negu opekotina
0409002 | Krevet za lečenje i negu opekotina sa tečnim vazduhom - Klinitron krevet
0409003 | Krevet, kinetički, elektrohidraulički, lateralni tilt
0.5 | OPREMA ZA POJEDINE GRANE INTERNE MEDICINE
05.01 | Neurologija i psihijatrija
0501001 | EEG - elektroencefalograf
0501002 | EEG - holter elektroencefalograf
0501003 | Elektromiograf
0501004 | Polisomnograf
05.02 | Kardiologija
0502001 | Defibrilator, eksterni, automatski, punjivi
0502002 | Defibrilator, eksterni, poluautomatski, nepunjivi
0502003 | Defibrilator, eksterni, ručni
0502004 | Defibrilator sa elektrodama za unutrašnju defibrilaciju, invazivni
0502005 | Defibrilator sa elektrodama za unutrašnju defibrilaciju, neinvazivni
0502006 | EKG - elektrokardiograf, jednokanalni
0502007 | EKG - elektrokardiograf, višekanalni
0502008 | EKG - elektrokardiograf, višekanalni, visokorezolutivni (signal averaging)
0502009 | Sistem za monitoring fizioloških funkcija (EKG, TA, puls, temp., O2, CO2)
05.03 | Pulmologija
0503001 | Sistem za analizu plućne funkcije, dečji
0503002 | Sistem za analizu plućne funkcije, za odrasle
0503003 | Spirometar, dijagnostički
05.04 | Nefrologija - hemodijaliza
0504001 | Aparat za hemodijalizu
0504002 | Aparat za hemofiltraciju
0504003 | Aparat za peritonealnu dijalizu
0504004 | Aparat za reverznu osmozu sa omekšivačem
05.05 | Dermatovenerologija
0505001 | Dermatoskop, digitalni
0505002 | Dermatoskop, optički
0.6 | OPREMA U FIZIKALNOJ MEDICINI I REHABILITACIJI
0600001 | Aparat za ekstrakorporalnu terapiju šok talasima, pneumatski
0600002 | Aparat za intrapulmonalnu perkusiju
0600003 | Aparat za transkranijalnu magnetnu stimulaciju
0600004 | Ergobicikl
0600005 | Insuflator-eksuflator
0600006 | Sistem za analizu hoda
0600007 | Traka za hod za test opterećenja
0600008 | Vaskulator/hipobarična komora
0600009 | Vibromasažer
0.7 | OPREMA U HIPERBARIČNOJ MEDICINI
0700001 | Komora hiperbarična, jednomesna/višemesna
0700002 | Komora hiperbarična, oksigenacija ekstremiteta, bez napajanja
0700003 | Komora hiperbarična, oksigenacija ekstremiteta, sa napajanjem
0.8 | OPREMA U URGENTNOJ MEDICINI
0800001 | Automobil - hitna pomoć
0800002 | Terensko vozilo - hitna pomoć
0800003 | Helikopter - hitna pomoć
0800004 | Gliser - hitna pomoć
0800005 | Aparat za plućnu reanimaciju, automatski, pneumatski
0800006 | Aparat za plućnu reanimaciju, ručni
0800007 | Aparat za srčanu reanimaciju, električni
0800008 | Aparat za srčanu reanimaciju, pneumatski
0800009 | Aparat za srčanu reanimaciju, ručni
0800010 | Aparat za kardiopulmonarnu reanimaciju
0800011 | Defibrilator, za javna mesta, automatski, punjivi
0800012 | Defibrilator, za javna mesta, polu-automatski, punjivi
0800013 | Defibrilator, za javna mesta, automatski, nepunjivi
0800014 | Defibrilator, za javna mesta, polu-automatski, nepunjivi
0.9 | OPREMA U STOMATOLOGIJI
0900001 | Stolica stomatološka, električna
0900002 | Stolica stomatološka, mehanička
10 | OPREMA ZA LABORATORIJU
10.01. | Analizatori i drugi aparati
1001001 | Analizator biohemijski višekanalni (različit broj analiza/sat)
1001002 | Analizator hematološki, automatski
1001003 | Analizator po principu refleksione fotometrije, suva hemija
1001004 | Analizator sa jon selektivnim elektrodama (Na, K, Cl, Ca ili Mg)
1001005 | Analizator za aminokiseline, izotermalni
1001006 | Analizator za aminokiseline, termalni
1001007 | Analizator za pojedinačne biohemijske sastojke (npr. glukoza, urea, laktat)
1001008 | Analizator za specifične grupe biohemijskih sastojaka (hormone, tum. markere, lekove)
1001009 | Aparat za automatsko određivanje šećera u krvi
1001010 | Aparat za automatsku analizu urina
1001011 | Aparat za heterogeno enzimsko imunoodređivanje (ELISA) sa različitim obeleživačima
1001012 | Aparat za homogeno enzimsko imunoodređivanje (EMIT) sa različitim obeleživačima
1001013 | Aparat za hromatografiju, gasnu
1001014 | Aparat za hromatografiju, tečnu, visoke osetljivosti-HPLC
1001015 | Aparat za ispitivanje funkcije trombocita
1001016 | Aparat za određivanje acidobaznog statusa krvi (gasni analizator)
1001017 | Aparat za radioimunoodređivanje (RIA brojač)
1001018 | Aparat za sedimentaciju, automatski
1001019 | Aparat za određivanje ABO/Rh, automatski
1001020 | Bilirubinometar
1001021 | Denzitometar
1001022 | Koagulometar, automatski
1001023 | Nefelometar
1001024 | Spektrofotometar, atomski, apsorpcioni
1001025 | Spektrofotometar, fluorescentni
1001026 | Spektrofotometar, infracrveni (IR)
1001027 | Spektrofotometar, ultraljubičasti (UV/VIS)
1001028 | Spektrometar, maseni
10.02. | Ostala laboratorijska oprema
1002001 | Centrifuga, banka krvi
1002002 | Centrifuga, citološka
1002003 | Centrifuga, mikrohematokrit
1002004 | Centrifuga, podna, sa velikim brojem obrtaja - ultracentrifuga
1002005 | Frižider za banku krvi
1002006 | Sterilizator, parni
1002007 | Zamrzivač, laboratorijski (-20C do -80C)